## Feuil1
E.P.L.E.
CODE E.P.L.E.
|  | Reliquat ou solde débiteur au 31/12/2004 : |  |  | 3530.57
Utilisation année 2005
Date fax établissement | Date d'autorisation Direct. Pat. | OBJET : |  | Montant prévisionnel | Montant réalisé | Explication des surcoûts
2005-01-06 | 2005-01-07 | Intervention sur réseau GDF - MANIEZ S.A. |  | 48.43 | 48.43
2005-01-06 | 2005-01-07 | Remplacement canalisations urinoirs - DUCROCQ CATOIRE |  | 474.57 | 474.57
2005-01-06 | 2005-01-07 | Création d'une ligne fax P.P.M.S. - FRANCE TELECOM |  | 100.61 | 100.61
2005-01-07 | 2005-01-07 | Remise en état disconnecteur chaufferie - HYDRA L S |  | 218.87 | 218.87
2005-01-07 | 2005-01-07 | Remise en état disconnecteur sous-station - HYDRA L S |  | 474.81 | 474.81
2005-01-07 | 2005-01-07 | Remplacement ventilateur condenseur chambre froide - MANIEZ |  | 182.02 | 182.02
2005-01-07 | 2005-01-07 | Remplacement pompe rincage lave vaisselle - MANIEZ |  | 625.4 | 625.4
2005-01-07 | 2005-01-07 | Remplacement rideaux PVC lave vaisselle - MANIEZ |  | 795.7 | 795.7
2005-01-07 | 2005-01-07 | Remplacement électrovanne lave vaisselle - MANIEZ |  | 15.5 | 15.5
2005-01-07 | 2005-01-11 | Remplacement tuyauterie chauffage - DELANNOY DEWAILLY |  | 734.51 | 734.51
2005-01-07 | 2005-01-11 | Réparation tuyauterie eau chaude sanitaire - DELANNOY - DEWAILLY |  | 193.75 | 193.75
2005-01-07 | 2005-01-11 | Déplacement serveur et câblage - FACEN |  | 303.25 | 303.25
2005-01-07 | 2005-01-24 | Remplacement interdifférentiel chaudière - DELANNOY - DEWAILLY |  | 232.02 | 232.02
2005-01-21 | 2005-01-21 | Remplacement sondes, courroies et filtres aérothermes - DELANNOY - DEWAILLY |  | 346.84 | 346.84
2005-01-24 | 2005-01-24 | Remise en état des portes d'entrée - ETS HUBLE |  | 1343.11 | 1343.11
2005-03-23 | 2005-03-24 | Remise en place tuiles sur toiture logement fonction - VERCUCQUE SARL |  | 69.27 | 69.27
2005-05-24 | 2005-05-25 | Remise en état portail arrière - F.E.A. |  | 1911.21 | 1911.21
2005-09-15 | 2005-09-16 | Percement cloison, et installation porte atelier électrotechnique - C.B.I. |  | 634.24 | 707.44
2005-09-29 | 2005-09-29 | Remplacement du système de contrôle d'accès et d'interphonie - Portier du lycée - SATELEC |  | 5324.08 | 5324.08
2005-10-03 | 2005-10-05 | Réparation chassis aluminium fenêtre - ETS HUBLE |  | 215.28 | 215.28
2005-10-03 | 2005-10-05 | Réfection portail grille d'entrée - ETS HUBLE |  | 272.69 | 272.69
2005-10-03 | 2005-10-06 | Remplacement barres anti-panique - ETS HUBLE |  | 1802.37 | 1802.37
2005-11-22 | 2005-11-23 | Remplacement radiateur logement fonction - DELANNOY DEWAILLY |  | 565.71 | 565.71
2005-12-02 | 2005-12-02 | Désembouage du circuit chauffage logement de fonction - CGST SAVE |  | 328.64 | 328.64
|  | Montant total des ordres de recettes : |  |  | 17286.08
|  | Montant subvention travaux urgents encaissée : |  |  | 16469.43
|  | Montant des subventions notifiées et non encaissées : |  |  | 0
|  | Total subventions année 2005 |  |  | 16469.43
|  | Reliquat ou débit effectif au 19/01/2006 |  |  | 2713.92
Certifié exact, |  |  | Vu et vérifié,
Le gestionnaire |  |  | Le Chef d'établissement